Приложение № 1

к договору управления многоквартирным домом от «01» февраля 2013 года

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома

г. Рассказово Тамбовской области

| № п/п | Наименование работ | Виды работ | Периодичность | Стоимость, руб./м² в месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Управление многоквартирным жилым домом |
|  | Управление многоквартирным жилым домом | Организация работ по содержанию многоквартирного дома | Постоянно |  |
|  |  | Работа с поставщиками коммунальных ресурсов и услуг на основании заключенных договоров |  |  |
|  |  | Работа с потребителями по предоставлению ЖКУ |  |  |
| 2. | Содержание общего имущества многоквартирного дома |
| 2.1. | Уборка прилегающей территории | Подметание прилегающей территории в летний период | Ежедневно |  |
|  |  | Уборка мусора с газонов | Ежедневно |  |
|  |  | Сдвигание и подметание снега в зимний период | По мере необходимости, согласно норм. |  |
|  |  | Удаление наледи, посыпка подходов к подъездам и пешеходных зон песчаной смесью | По мере необходимости |  |
| 2.2. | Содержание помещений общего имущества | Дератизация помещений общего пользования | По мере необходимости |  |
|  |  | Дезинсекция помещений общего пользования | По мере необходимости |  |
| 2.3. | Аварийное обслуживание | Устранение аварийных ситуаций на внутридомовых инженерных коммуникациях | При возникновении аварийных ситуаций |  |
|  |  | Откачка воды из подвалов, залитых в результате аварий на коммуникациях |  |  |
| 2.4. | Техническое обслуживание узлов учёта тепловой энергии и воды | Наружный и внутренний осмотр узлов учёта и их комплектующих | 1 раз в месяц |  |
|  |  | Проверка контактных соединений | 1 раз в месяц |  |
|  |  | Чистка и смазка узлов и его комплектующих | 1 раз в месяц |  |
|  |  | Выявление и устранение мелких дефектов без замены деталей | По мере необходимости |  |
|  |  | Проверка приборов на рабочей точке | 1 раз в месяц |  |
|  |  | Снятие показаний | 1 раз в месяц |  |
|  |  | Ведение журнала учёта показаний | Ежедневно |  |
| 2.5. | Ремонт узла учёта тепловой энергии | Извлечение прибора из монтажного участка | По мере необходимости |  |
|  |  | Выявление и устранение неисправностей |  |  |
|  |  | Замена вышедших из строя деталей |  |  |
|  |  | Сборка и регулировка узла учёта |  |  |
| 2.6. | Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов | Проведение технических осмотров | По графикам в соответствие с требованиями нормативно-технических документов |  |
|  |  | Выполнение аварийных работ | При возникновении аварийных ситуаций |  |
| 2.7. | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт | Проведение техосмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств, в системах водопровода и канализации, теплоснабжения (за исключением приборов учёта) | 2 раза в год |  |
|  |  | Прочистка канализационного лежака |  |  |
| 2.8. | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации | Укрепление и прочистка систем водостока | 1 раз в год или по мере необходимости |  |
|  |  | Консервация систем центрального отопления |  |  |
|  |  | Регулировка, испытание, расконсервация систем центрального отопления (за исключением приборов учёта), прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий |  |  |
|  |  | Частичное восстановление нарушений теплоизоляции подвальной разводки внутридомовых инженерных коммуникаций |  |  |
|  |  | Укрепление и частичный ремонт входных дверей и окон на лестничных клетках |  |  |
| 3. | Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома |
| 3.1. | Текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий и внешних элементов | Устранение аварийных протечек кровли | По мере необходимости |  |
|  |  | Ремонт отдельными местами, окраска цоколей |  |  |
|  |  | Ремонт отдельными местами отмостки |  |  |
|  |  | Ремонт отдельными местами поверхностей наружных стен |  |  |
|  |  | Частичный ремонт козырьков над входами в подъезд, ступеней и площадок при входе в подъезд |  |  |
|  |  | Частичный ремонт пристроенных входов в подвал |  |  |
|  |  | Текущий ремонт отдельных элементов малых архитектурных форм, расположенных на прилегающей территории (без полной замены элементов) |  |  |
| 3.2. | Текущий ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций | Ремонт и замена отдельных частей ВРУ, этажных РЩ, светильников (за исключением приборов учёта) |  |  |
|  |  | Текущий ремонт электросетей с заменой отдельных участков |  |  |
|  |  | Текущий ремонт и замена (не подлежащей ремонту) вводной запорной и регулировочной арматуры (отопление, ГВС, ХВС, канализация) |  |  |
|  |  | Текущий ремонт и замена (не подлежащей ремонту) вводной запорной и регулировочной арматуры разводки по стоякам (отопление, ГВС, ХВС, канализация) |  |  |
| ВСЕГО плата за содержание и ремонт общего имущества, в т.ч. управление многоквартирным домом |  |

При применении в данном перечне работ понятия частичный ремонт – ремонт выполняется в объёмах, не превышающих 15% от площади (протяжённости, объёма) подлежащих ремонту конструкций (элементов)

При применении в данном перечне работ понятий ремонт отдельными частями (местами, участками, элементами)  - ремонт выполняется в объёмах, не превышающих 5% от площади (протяжённости, объёма) подлежащих ремонту конструкций (элементов).

| 4. | Вывоз твёрдых бытовых отходов | Сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов со специализированных мест сбора с последующей утилизацией | По графикам в соответствие с требованиями нормативно-технических документов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |